## Sayfa1
T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü TEKNİK SERVİS SOĞUTMA GRUBU MALZEME ALIMI İhalesi PROFORMA TALEBİ
Sayın, Firma Yetkilisi Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda ismi ve miktarı belirtilen cihazlar/ malzemeler AÇIK (e-ihale) ihale yoluyla satın alınacaktır. Ekteki şartnameye uymak kaydıyla ihale için yaklaşık maliyet oluşturmak amacıyla proforma talep etmekteyiz. YAKLAŞIK MALİYET amacıyla kullanabileceğimiz proforma faturayı firma kaşesi ve yetkili imzasıyla birlikte mail (ykkozanoglu@hotmail.com) veya kargo ile gönderilmesi hususunda; Gereğini rica ederim.
Mustafa ÇAKALLI Hastane Başmüdürü./DÖSİM Gerçekleştirme Görevlisi
Teklif Veren Firma veya kişinin :
Adı Soyadı veya Ünvanı:
Adresi:
Telefon - Fax No. :
Mail :
Son Teklif Verme Tarihi:
Sıra No | Malın / İşin Adı | MİKTAR | BİRİMİ | Teklif Edilen Birim Fiyat (Para Birimi Belirterek) | Toplam Tutarı (Para Birimi Belirterek)
1 | KONDANSER FAN MOTORU | 4 ADET | ADET
2 | FAN MOTOR KABLOSU (E35-4G.93092-BMXJ) | 5 ADET | ADET
3 | PRODİALOG 5 BOARD ANA KONTROL KARTI | 1 ADET | ADET
4 | EXV BOARD (EXV-03 SOFT LOADED) SOĞUTUCU GAZ AKIŞKAN KARTI | 2 ADET | ADET
5 | 2LEN/800 AUXİLİARY BOARD YARDIMCI GİRİŞ-ÇIKIŞ KARTI | 3 ADET | ADET
6 | PROGRAMMED TCPM BOARD SİSTEM YAZILIM KARTI | 4 ADET | ADET
7 | THUNDERBOLT DİSPLAY | 2 ADET | ADET
8 | ELECTROVALVE COİL 12W COSSEDİN 24V | 3 ADET | ADET
9 | SWITCH | 2 ADET | ADET
10 | FUSE T2GL 315A BIÇAKLI SİGORTA | 24 ADET | ADET
11 | FUSE T3GL 500A BIÇAKLI SİGORTA | 42 ADET | ADET
12 | HANDLE FOR VC4/5F | 1 ADET | ADET
13 | KONTAKTÖR 3P 1NO 3KW 24V | 10 ADET | ADET
14 | MOTOR KORUMA ŞALTERİ (BREAKER 3P6,3A 2,2K W 690V) | 10 ADET | ADET
15 | COIL ESC 24VAC 06T SELENOİD BOBİNİ | 18 ADET | ADET
16 | PANO FANI | 10 ADET | ADET
17 | KONDANSER FANI BAĞLANTI PARÇASI | 5 ADET | ADET
18 | ŞALTER KOLU | 4 ADET | ADET
19 | DISCONNECTİNG SWİTCH FUSES 315A T4 KESİCİ-AYIRICI ŞALTER | 2 ADET | ADET
20 | FLOW CONTROL 30HXC GK HZ 19XR AKIŞ KONTROL SVİCİ | 5 ADET | ADET
21 | KONDANSER FANI | 3 ADET | ADET
22 | YAĞ FİLTRESİ (OIL FILTER COMP 06T) | 18 ADET | ADET
23 | H48 DRİER FİLTRE (H48 FİLTER DRYER CORE P5068 H48 S) | 36 ADET | ADET
24 | KOMPRESÖR YAĞI (TOTCHEM OİL ESTER POE220 5L) | 96 ADET | ADET
25 | SOĞUTUCU GAZ (TOTCHEM R134A 12 KG TÜP): | 30 ADET | ADET
TOPLAM